## Ergebnisse
[5 empty] | Ringversuch N/P-2509 |  |  |  |  | Ringversuch N/P-2509
| Datenblatt |  |  | Probenversand: | 2025-02-24 |  |  |  | Probenversand: | 2025-02-24
|  |  |  | Abgabetermin: | 2025-03-26 |  |  |  | Abgabetermin: | 2025-03-26
Zusammenfassung der Analysenergebnisse | [5 empty] | Formblatt zur Analytik
|  |  | Labor-Kennziffer: |  |  |  |  | Labor-Kennziffer:
Probe A, Abwasser |  |  |  | Proben-Nr.: A- |  | Parameter | Datum der Analyse | Probenvorbehandlung / Aufschluß | Angaben zum Analysenverfahren (Norm, evtl. kurze Beschreibung, bei Schnelltesten bitte Hersteller und Bezeichnung angeben)
Parameter | Einheit | Analysenwert 1 | Analysenwert 2 | Analysenwert 3 | Analysenwert 4 | [6 empty] | CSB | P ges | N ges | Ammonium | o-Phosphat | Nitrat | Nitrit
CSB | [mg/l] |  |  |  |  | CSB | [5 empty] | DIN 38409-H41-1 | Photometrie - ISO 6878 Phosphormolybdänblau | apparative Bestimmung - EN 12260 | Photometrie - DIN 38406-E5-1 | Photometrie - ISO 6878 Phosphormolybdänblau | Photometrie mit 2,6-Xylenol - DIN 38405-D9-2 | Photometrie mit Sulfanilamid - DIN EN 26777 (D10) / ISO 6777
Gesamtphosphor | [mg/l] | [10 empty] | DIN 38409-H44 | ICP-OES - ISO 11885 | Bestimmung nach oxidativem Aufschluß - ISO 11905-1 | Destillation/Titration - DIN 38406-E5-2 | Ionenchromatographie - ISO 10304 | Ionenchromatographie - ISO 10304 | Ionenchromatographie - ISO 10304
ges. geb. Stickstoff | [mg/l] |  |  |  |  | Gesamt-phosphor | [5 empty] | ISO 15705 - Schnelltest Hach/Lange/LCK | Fließanalytik (CFA/FIA) - ISO 15681 | Berechnung: Kjeldaht+NO₃+NO₂ | Fließanalytik (CFA/FIA) - ISO 11732 | Fließanalytik (CFA/FIA) - ISO 15681 | Fließanalytik (CFA/FIA) - ISO 13395 | Fließanalytik (CFA/FIA) - ISO 13395
Ammonium-N | [mg/l] | [10 empty] | ISO 15705 - Schnelltest Nanocolor/Macherey-Nagel
ortho-Phosphat (als P) | [mg/l] |  |  |  |  | ges. geb. Stickstoff | [5 empty] | ISO 15705 - Schnelltest Merck/VWR/WTW
Nitrat-N | [mg/l]
Nitrit-N | [mg/l] |  |  |  |  | Ammonium-N
Probe B, Standard |  |  |  | Proben-Nr.: B-
Parameter | Einheit | Analysenwert 1 | Analysenwert 2 | Analysenwert 3 | Analysenwert 4 | o-Phosphat (als P)
CSB | [mg/l] | [9 empty] | Aufschluß: |  | Aufschluß mit K₂S₂O₈
Gesamtphosphor | [mg/l] |  |  |  |  | Nitrat-N | [6 empty] | Aufschluß mit HNO₃/H₂SO₄
ges. geb. Stickstoff | [mg/l]
Ammonium-N | [mg/l] |  |  |  |  | Nitrit-N
Probe C, Standard |  |  |  | Proben-Nr.: C-
Parameter | Einheit | Analysenwert 1 | Analysenwert 2 | Analysenwert 3 | Analysenwert 4 | Bemerkungen
ortho-Phosphat (als P) | [mg/l]
Nitrat-N | [mg/l]
Nitrit-N | [mg/l]
Hiermit wird ausdrücklich bestätigt, daß die angegebenen Analysenwerte, wenn nicht anders vermerkt, im eigenen
Laboratorium ermittelt worden sind.
Teilnehmendes Laboratorium: | [5 empty] | Teilnehmendes Laboratorium:
|  | Ort, Datum |  |  | Unterschrift der/des Verantwortlichen |  |  | Ort, Datum | Unterschrift der/des Verantwortlichen